TA05
放射性物質或可發生游離輻射設備定期檢查表

	日/月 / 檢 查 項 目
X / 光 / 繞 / 射 / 儀	1.電腦操作系統
	a.電腦開機是否正常
	b.軟體是否正常使用
	c.印表機是否正常運作
	2.X-RAY機系統
	a.防護門故障測試
	b.操控面板測試
蓋氏 / 計數器	1.電池電力是否充足
	2.校驗日期是否過期
Ni-63	輻射源數量是否短缺
	擦拭報告值是否正常
其 它	輻射劑量值是否正常
檢 查 者
備註	1.“ ○ ”代表正常、“ × ”代表不正常、“ R ”代表送修。 / 2.檢查者請親自簽名，以示負責。

使用單位： 單位主管： 實驗室負責人：