TA07
中國文化大學可發生游離輻射設備偵測表
一、設備資料
設備名稱	登記備查字號	最高能量(kVp mA sec)

二、測試項目（合格者打「ˇ」，不合格者打「×」）
1.門扉上裝有標準之輻射示警標誌或輻射管制區等警語。 / 2.安全連鎖及急停裝置功能測試。（無此設計免） / 3.管制區外距任何可以接近四週障壁外表面30cm處之劑量率最高不超 / 過0.5μSv/h。 / 測試條件： kVp(keV、MeV) mA (Gy/min、R/min) sec / 背景值 μSv/h / 偵測儀器廠牌： 型號： 序號： / 校 正 單 位 ： 校正日期： 年 月 日

三、測試人員簽章 測試日期： 年 月 日
    實驗室主管簽章 聯絡電話及分機
附註：1. 由各單位指定人員進行偵測。
      2. 先檢查偵檢器功能是否正常。
      3. 第一步先偵測背景值並加以記錄。
      4. 偵側流程按測試項目依序進行。
      5. 若輻射劑量率超過0.5μSv/hr，立即通報實驗室主管，並停止使用。
TA07
中國文化大學放射性物質偵測表
一、放射性物質資料：

登記備查字號：
核種名稱	活 度	序 號	核種名稱	活 度	序 號

二、測試項目（合格者打「ˇ」，不合格者打「」）
□1.儀器裝備或作業場所偵測 (輻射劑量率 μSv/hr)。 / □2.安全連鎖功能測試。（無此設計免） / □3.管制區四週之(輻射劑量率 μSv/hr)。 / 背景值： / 偵測儀器廠牌： 型號： 序號： / 校 正 單 位 ： 校正日期： 年 月 日

三、測試人員簽章 測試日期： 年 月 日

實驗室主管簽章 　聯絡電話及分機
附註： 1.由各單位指定人員進行偵測。
       2.先檢查偵檢器功能是否正常。
       3.第一步先偵測背景值並加以記錄。
       4.偵側流程按測試項目依序進行。
       5.若輻射劑量率超過0.5μSv/hr，立即通報實驗室主管，並封鎖現場。