TA18
高壓電器設備每年定期檢查表
系所單位				實驗室 / 名 稱					檢查 / 日期	年 月 日
項次	檢查項目	檢查基準					檢查 / 方法	結果		改善措施內容				改善追蹤
一	屋外架空線 路	高壓電桿有無傾斜
		橫擔有無腐蝕情形
		礙子有無破損
		拉線有無生鏽或斷落情形
		電線弛度是否適中
二	變壓器	主體或散熱片有無生鏽
		呼吸器之乾劑是否良好
		有無漏油現象
		接線處有無過熱現象
		溫度計指示是否準確
		接地線是否良好
三	避電器	外部表層有無裂痕
		接地線有無過熱或鬆弛現象
四	保險絲器	接觸處有無過熱現象
		底座有無生鏽
		熔絲容量是否適中
五	分斷開關	座底有無生鏽
		接觸處有無過熱現象
六	高壓電纜	防雨罩有無破損
		電纜頭支持物有脫落
		電纜頭膠布有無龜裂破損
		電纜頭接地球是否良好
七	油斷路器	接線處有無過熱現象
		套管有無裂痕現象
		外殼有無生鏽
		紅綠表示器是否良好
		控制回路是否良好
		拉地線是否良好
八	配電盤	儀表指示是否正常
		電驛是否良好
		指示燈是否良好
		控制開關是否良好
		配電盤箱有無生鏽
九	比流器	二次側線路是否正常
		接地處有無過熱現象
		接地線是否良好
十	比壓器	外殼有無生鏽現象
		瓷套管是否良好
		接地線是否良好
十一	電容器	外部有無生鏽現象
		瓷套管是否良好
		體積有無膨脹現象
		接地線有無連結而完整
十二	高壓馬達	起動開關是否良好
		外殼是否清潔良好
		接地線是否完整良好
十三	各項用電設備之動作試驗	各項用電設備之動作試驗
檢查人員簽名			實驗室負責人簽名					系所主管簽名
說 / 明	1. 檢查結果:正常ˇ，異常須送修或改善×。 / 2. 表格備存三年。